ALLEGATO 1

(Da compilarsi su carta intestata del tecnico sottoscrittore)

DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER SAGRE, FIERE E SIMILARI

Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

Il sottoscritto_________________________________________________iscritto all’Albo/Collegio

di ________________________________________________in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta individuale/società)____________________________________________________________

con sede in __________________________________via__________________________________

C.F./P.I._____________________________________, svolgente l’attività di vendita/somministrazione su area pubblica di cibi e/o bevande cotti, nei mercati/posteggi isolati.

DICHIARA

- che l’attività sopra indicata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cottura di prodotti alimentari;

- che la cottura dei prodotti alimentari avviene:

- mediante un singolo apparecchio di cottura installato sul banco di vendita rispondente alle seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e

inoltre:

risultano  non risultano marcati CE e

sono  non sono muniti di termo valvola di sicurezza;

- l’alimentazione dell’apparecchio di cottura avviene tramite un singolo bidone, dotato di idoneo regolatore di pressione, di capacità inferiore o uguale a 15 Kg;

- mediante n. ___________apparecchi di cottura installati su auto negozio per la gastronomia targato_____________________marca________________________alimentati con impianto fisso, aventi le seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e inolt

- re:

risultano  non risultano marcati CE e

sono  non sono muniti di termo valvola di sicurezza;

- l’alimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite l’utilizzo:

di un numero massimo di bidoni pari a ____________corrispondente alla quantità fissata nel documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell’impianto

di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

- l’impianto fisso installato sull’automezzo targato_________________risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di funzionamento e tenuta, eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- mediante n. ___________apparecchi di cottura installati nella cucina provvisoria di uno stand, alimentati con impianto avente le seguenti caratteristiche:

- gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e inoltre:

risultano  non risultano marcati CE e

sono  non sono muniti di termo valvola di sicurezza;

- l’alimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite numero massimo di bidoni pari a ____________dotati di idoneo regolatore di pressione, di capacità inferiore o uguale a 15 Kg;

- l’impianto è dotato di n.___________gruppi di regolazione a norma UNI 7131/99;

- l’impianto installato nella cucina provvisoria risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- che gli apparecchi di cottura sono collegati agli impianti di alimentazione indicati al precedente punto 2, mediante tubo flessibile in regola con le norme vigenti in materia ed in particolare:

- fissato al porta gomma con idonee fascette stringi tubo

- di lunghezza non maggiore di 1,5 ml

- privo di intercettazioni/ e/o giunzioni intermedie;

- dotato di marcatura in conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso;

- che gli apparecchi di cottura e relativo impianto di alimentazione come sopra individuati, sono dotati di almeno un estintore a polvere:

- non inferiore a 6 Kg;

- in regola con le revisioni periodiche

- di capacità estinguente pari o superiore a 13 A 89 BC

- di avere effettuato la verifica di tenuta del gas negli apparecchi di cottura;

- di avere opportunamente istruito il personale addetto all’impianto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare in caso di manipolazione sui collegamenti (sostituzione dei bidoni, chiusura valvole, ecc.)

- la conformità delle impianto alle norme UNI-CIG di riferimento.

Luogo e data – Timbro e firma del tecnico

N.B. la presente dichiarazione ha validità:

- un anno dalla data di sottoscrizione, per i banchi di vendita e gli automezzi;

- pari alla durata della singola manifestazione per le cucine e gli stand gastronomici